Отчет о выполнении годового плана содержания и ремонта общего

имущества в 2018 году

1. Завершены работы по установке видеокамер в лифтах.

2. Восстановлены поврежденные участки мягкой кровли на крыше и гидроизоляции водоотбойников.

3. Отремонтированы балконные козырьки квартиры  106.

4. Отремонтированы 3 выхода канализационного трубопровода диам. 100 мм (3, 4, 8 секция).

5. Отремонтирован канализационный ливневый выход секции 8.

6. Заменены на экономичные светодиодные светильники в подвале и лифтовых холлах.

7. Заменены подводящие трубопроводы ХВС нижней зоны 5 секции.

8. Выполнен местный косметический ремонт стен, полов в секциях 2, 4, 5, 6, 8.

9. Осуществлен текущий ремонт дверей переходных балконов.

10. Отремонтированы поврежденные участки асфальтового покрытия.

11. Переделано тротуарное покрытие у секции 4.

12. Выполнены работы по ремонту лифтового оборудования (замена 8-ми канатоведущих шкивов, 2-х шкивов ограничителя скорости, 1-го шкива натяжного устройства).

13. Осуществлена  централизованная закупка  и замена счетчиков воды