Отчет о выполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества в 2019 году

1. Замена тамбурных дверей лифтовых холлов  6, 7, 17 и 18 этажей.
- выполнено

2. Обработка биологически поврежденных (мох, плесень) участков в углах переходных балконов с  4 по 18 этаж, козырьков над входами в подвал, нижней части цоколя.

- частично выполнено

3. Замена ОДПУ ХВС.
- выполнено

4. Ремонт поврежденных участков асфальтового покрытия тротуаров и проезжей части двора.
- выполнено

5. Выборочный ремонт козырьков приямков и водоотливов 1-го этажа.

- не выполнено

6. Ремонтов дверей технических выходов к лифтовым машинным отделениям.

- частично выполнено.

Вне плана

- Заменены циркуляционные насосы ГВС нижней зоны в 1 ИТП.

- Выполнен капитальный ремонт теплообменника во 2 ИТП.

- Выполнена замена части трубопровода ХВС в зоне водомерного и насосного узлов.

- Работы по ремонту крыши:

- Гидроизоляция водоотбойников парапета и водяных сливов.

- Ремонт участков мягкой кровли – 390 кв.м.