Протокол

заседания правления ТСЖ «Содружество»

№ 3

Дата проведения: 30 сентября  2021 г.

Присутствовали члены правления: Васильев А.В., Гроховский С.А., Неганов К.Ю., Носуля В.И., Сергеев А.В., Яковлев В.А.

Повестка дня

- Об итогах  проведении плановой  проверки  дома органами пожарного надзора.

Слушали:

- По первому вопросу информацию председателя правления ТСЖ Васильева А.В.:

28 сентября 2021 года завершена плановая проверка  дома органами пожарного надзора.

По итогам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 29-1-676/1.

Общих замечаний можно выделить четыре:

- Не обеспечивается  исправное состояние, ТО и проверки внутреннего противопожарного водопровода. (п.52, п.54 ПППР РФ).

- Отсутствует техническая документация на действующую систему АППЗ. (п.54 ПППР РФ).

- В помещения, где проходит ствол мусоропровода, установлены дополнительные перегородки, по списку 21 шт. (п.16, п.27 ПППР РФ).

- На 5 этаже 5 секции установлена глухая перегородка, имеющая дверной проем, перед квартирами 373,374, уменьшающая зону действия АППЗ. ( п.1,2 123-ФЗ, п.7 СП 7.13130.2013,  п.16 ПППР РФ).

По 1 замечанию необходимо отметить, что внутренний ППВД не был изначально построен и введен в эксплуатацию застройщиком, поэтому поддерживать его исправное состояние не было возможности.

По 2 замечанию – документация на АППЗ также не была передана застройщиком.

Работа по замечаниям 3,4 правлением проводится практически постоянно. Но, надо отметить, что демонтированные перегородки через некоторое время восстанавливаются. Характерным примером служит 2-я секция. Постоянная борьба с незаконными перегородками отвлекают правление и работников ТСЖ от решения насущных проблем, а постоянные жалобы соседей провоцируют дополнительные проверки контролирующих органов и штрафы.

Постановили:

- Провести сбор и анализ информации по возможностям восстановления внутреннего противопожарного водопровода и технической документации на АППЗ, как с технической стороны, так и финансовой.

- В октябре 2021г. членам правления произвести обход мест установки перегородок с целью определения их владельцев и вручения им предписаний о демонтаже.

- Разместить, в ближайшее время, в подъездах, объявления с требованием к собственникам, установившим незаконные перегородки в МОП, начать срочный демонтаж незаконных перегородок.

- Поставить вопрос на  общем собрании членов ТСЖ  о пересмотре штатного расписания с введением должности техника, для ежедневного контроля состояния МОП и инженерных сооружений дома.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Члены правления:                          __________________  Васильев А.В.

__________________ Гроховский С.А.

__________________  Неганов К.Ю.

__________________  Носуля В.И.

__________________   Сергеев А.В.

__________________  Яковлев В.А.